Sanitaria 1 , Lunes 12 de Agosto:

- Siempre  cuando salimos 1 metro debajo de la cota de inicio estará en la cota 999

- Y llegamos 10 metros arriba del tanque de distribución

- Siempre se llega con doble tubería

- Si entra aire ya  no es tubería de presión

- Si utilizamos 2 diámetros

  - Encontramos un diámetro teórico

- Las piezométricas en voladizo no funcionan

- Siempre que lleguemos a un tanque siempre tenemos que llegar a doble diámetro para no tener

- Siempre que salimos de una caja, salimos 1 metro antes

  - Coeficiente C del pvc es de 140,pero es el pvc nuevo

  - El agua en su calidad tiene biológicos, químicos

    - Entre los químicos tiene el hierro, lo que hace es crear fibrosidades dentro del pvc, cambia a una textura lisa del pvc, que baja el coeficiente de pvc

    - Por eso que llegamos a un tanque o aun a caja, llegamos con 10 metros arriba

- PVC  de C 160 PSI, cuanto soporta la tubería de 160 PSI soporta 90

  - 1000 -90

    - 910

  - La tubería de 250 PSI soporta 140 Metros columnas de agua

    - 1000-140

      - 860

  - Después del pvc entramos en hg, hierro galvanizado

    - En el hierro galvanizado tenemos

      - Liviano

      - Mediano

      - Pesado

    - Liviano soporta 400 mca

      - 1000-400= 600

    - Hg Mediano, soporta 700mca

      - 1000-700=300

    - Hg tipo pesado, soporta 900 mca

      - 1000-900=100

- El análisis que se acaba de hacer significa que en los

- El coeficiente C del hg es 110

- Y el C del PVC es 140

- Eso significa que tengo que regresar del pvc al hg un 80 %

  - A cual se tiene parecer mas el coeficiente C, al hg o al pvc,

    - Al hg que al pvc