## POBLACION FUTURA
CALCULANDO R (TASA DE CRECIMIENTO)
POBLACION INICIAL | 300
POBLACION ACTUAL | 585
AÑO INICAL | 2000
AÑO ACTUAL | 2023
n | 23
R | 2.9462
CALCULANDO POBLACION FUTURA
POBLACION ACTUAL | 585
R | 2.9462
AÑO ACTUAL | 2023
AÑO FUTURO | 2046
n | 23
POBLACION FUTURA | 1140.75
CALCULANDO POBLACION FUTURA
| POBLACION INICIAL | 300
| R | 2.9462
| AÑO INICIAL | 2000
| AÑO FUTURO | 2046
| n | 46
| POBLACION FUTURA | 1140.75
CALCULE LA CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE EXISTIRÁ EN EL 2046 SI EN EL AÑO 2000 HABIAN 300 Y ACTUALMENTE HAY 585

## PSI A MCA
FORMULA = | PSI/1.422
PSI | 250
MCA | 175.8087
RECOMENDABLE USAR | 140 | MCA

## LINEA DE COND DIAM TEORI 1 Y 2
COTA DE SALIDA | 1000 |  |  | COTA MAYOR | 999
COTA MENOR | 915 |  |  | COTA DE LLEGADA | 925
LONGUITUD L (M) | 850 |  |  | LONGUITUD DE DISEÑO LD | 875.5
CAUDAL Q (LTS/S) | 6.2 |  |  | COEFICIENTE HW | 140
|  |  |  | PERDIDA DE CARGA HF | 74
CALCULANDO DIAMETRO TEORICO
CALCULANDO PERDIDA DE CARGA HF
CON DIAMETROS D1 Y D2
DIAMETRO TEORICO | 2.3503
D1 | 3 | "
D2 | 2 | "
|  |  |  | hf D1 | 22.5453
|  |  |  | hf D2 | 162.4126
CALCULANDO L1 Y L2 |  |  |  | hf 1 | 22.5453
|  |  |  | hf 2 | 162.4126
CALCULANDO HF L1 D1 Y L2 D2
L2 | 322.081
L1 | 553.419
CALCULANDO CANTIDAD DE TUBOS (CT) |  |  |  | HF L1 | 14.2513
|  |  |  | HF L2 | 59.7487
CALCULANDO LOGITUD EN TUBERIA
TUBOS DE 3" | 92
TUBOS DE 2" | 54
|  |  |  | LONGUITUD DE 3" | 552 m
|  |  |  | LONGUITUD DE 2" | 324 m
COMPROBANDO COTA DE LLEGADA
984.7487
925

## LINEA DE CONDU TIPO DE TUBERIA
COTA DE CAPTACIÓN | 1000
COTA MÁS BAJA | 420
COTA DE TANQUE | 940 |  | CALCULANDO TIPOS TUBERIAS A UTILIZAR
|  |  | 910 | TUBERIA A USAR | PVC 160 PSI | SI | 90
|  |  | 860 | TUBERIA A USAR | PVC 250 PSI | SI | 50
TUBERIA | MCA |  | 600 | TUBERIA A USAR | HG LIVIANO | NO | 0
PVC 160 PSI | 90 |  | 300 | TUBERIA A USAR | HG MEDIANO | SI | 440
PVC 250 PSI | 140 |  | 100 | TUBERIA A USAR | HG PESADO | NO | 0
HG LIVIANO | 400
HG MEDIANO | 700
HG PESADO | 900 |  |  |  | PVC 160 PSI | 120
[5 empty] | PVC 250 PSI | 100
[5 empty] | HG LIVIANO | 0
[5 empty] | HG MEDIANO | 880
[5 empty] | HG PESADO | 0
[5 empty] | TOTAL LONGUITUD | 1100
CALCULANDO % DE TUBERIA
[5 empty] | COEFICIENTE HW PVC | 140
PVC | 20 | % |  |  | COEFICIENTE HW HG | 110
HG | 80 | % |  |  | DIFERENCIA DE C HW | 30
CALCULANDO HW PROMEDIO
24
HW | 116

## Hoja 1
Punto de consumo | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuros | Dotación Lit / hab / día | Q medio Lit / seg | Qdía maximo Lit / seg | Qhora máxima | Q consumo simultaneo | Observaciones
1 | 38 | 228 | 64.6886 | 388.1319 | 120 | 0.53907 | 0.64689 | 1.0781 | 1.5961
2 | 121 | 726 | 205.9823 | 1235.8937 | 120 | 1.7165 | 2.0598 | 3.433 | 2.8634
3 | 39 | 234 | 66.391 | 398.3459 | 120 | 0.55326 | 0.66391 | 1.1065 | 1.6173
4 | 62 | 372 | 105.5446 | 633.2678 | 120 | 0.87954 | 1.0554 | 1.7591 | 2.0449
5 | 50 | 300 | 85.1166 | 510.6999 | 120 | 0.70931 | 0.85117 | 1.4186 | 1.8343
6 | 74 | 444 | 125.9726 | 755.8358 | 120 | 1.0498 | 1.2597 | 2.0995 | 2.2358
7 | 114 | 684 | 194.0659 | 1164.3957 | 120 | 1.6172 | 1.9407 | 3.2344 | 2.779
|  |  |  | 5086.5707 |  | 7.0647 | 8.4776
610.3885
CRITERIOS DE DISEÑO | [5 empty] | 152.5971
244.1554
Densidad de vivienda |  |  | 6 | Hab/viv
Tasa de crecimientp geométrico |  |  | 2.34 | %
Período de diseño |  |  | 23 | Años |  | 25% | 61.0388
Factor de crecimiento |  |  | 1.7023 |  |  | 40% | 97.6622
Factor de día máximo |  |  | 1.2
Volumen tanque de distribución |  |  | 244 | m3
Factor de hora máxima |  |  | 2

## Hoja2
|  | Q (l/s) | Longitud (m) | Tipo de Tubería | Resistencia de tubería (PSI) | C | Perdida de carga propuesta | Diámetro teórico | Respuestas
DE | A | [7 empty] | Diámetro real | Hf1 | Cota de suelo | Piezométrica | Presión estática | Velocidad de flujo dentro de tubería m/s
A | B | 15.44 | 2070 | PVC | 160 | 140 | 3 | 7.6633 | 8 | 2.4331 | 1907.67 | #REF! | #REF! | 0.47611
B | CRP1 | 5.08 | 625 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.9267 | 4 | 2.7414 | 999.2 | #REF! | #REF! | 0.62659
CRP1 | C | 5.08 | 625 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.9267 | 4 | 2.7414 |  |  |  | 0.62659
C | D | 2.04 | 570 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.7235 | 3 | 1.8733 | 996.29 | #REF! | #REF! | 0.44733
C | E | 1.62 | 1510 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.0474 | 3 | 3.2381 | 980.26 | #REF! | #REF! | 0.35523
B | F | 7.13 | 1220 | PVC | 160 | 140 | 3 | 5.1246 | 6 | 1.3917 | 981.26 | #REF! | #REF! | 0.39087
F | CRP2 | 3.43 | 775 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.5346 | 4 | 1.6425 | 982.26 | #REF! | #REF! | 0.42307
CRP2 | G | 3.43 | 775 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.5346 | 4 | 1.6425 |  |  |  | 0.42307
F | CRP3 | 1.6 | 440 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.3546 | 3 | 0.92209 | 983.26 | #REF! | #REF! | 0.35085
CRP3 | H | 1.6 | 440 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.3546 | 3 | 0.92209 | 983.26 | #REF! | #REF! | 0.35085